|  | Дата заполнения: «___»_____________ 201__г. |
| --- | --- |
| Опросный лист для разработки технико-коммерческого предложения | ООО «Объединенный центр энергоэффективных технологий» 141983 г. Дубна Московская обл., ул. Программистов д.4, корп. 4, офис.220 Тел. (495) 204-41-41 e-mail: info@iceet.ru |
| на когенерационную установку «ТЕХНО ЭКО» |  |

| Контактная информация |
| --- |
| 1 | Организация (Заказчик) |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Контактное лицо |  |
| 4 | Телефон |  |
| 5 | Е-mail: |  |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| --- | --- |
| Удаленность объекта от жилья, м | м |
| Высота над уровнем моря, м | м |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха (согласно СНиП 23-01-99), 0С | 0С |
| ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ |  |
| Электрической мощностью, кВт/ч | кВт/ч |
| Тепловой мощностью | кВт/ч | Гкал |
| Приоритет | электроэнергия | тепловая энергия (1) |
|  | ( | ( |
| (1) стабильные требуемые параметры для тепловой энергии возможны только при неизменной постоянной электрической нагрузке в автономном режиме работы или при параллельной работе с сетью. |
| Напряжение | 400 В | 6 300 В | 10 500 В |
|  | ( | ( | ( |
| Минимальная потребность в электроэнергии, кВт | кВт |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |
| Общая электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к электрогенератору, кВт | кВт |
| Распределение мощности электрической нагрузки | Активная, кВт | кВт |
|  | Реактивная, кВт | кВт |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт | кВт |
| Мощность самого большого электродвигателя, кВт | кВт |
| Категория электроснабжения объекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |
| Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ | кВ |
| Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ | кВ |
| ТОПЛИВО |
| Природный газ (ГОСТ 5542-99) | Попутный газ (состав газа приложить к опросному листу) | Другое (состав газа приложить к опросному листу) |
| ( | ( | ( |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА НА ОБЪЕКТЕ (для существующего газопровода) |
| Давление, МПа | МПа |
| Диаметр трубопровода, Dу мм | мм |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ (КОГЕНЕРАТОРОВ) |
| Автономный (2) | Параллельно с сетью (3) | Комбинированный (4) |
| ( | ( | ( |
| (2) В автономном режиме сброс-набор электрической нагрузки не должен превышать 30% номинальной мощности электростанции. (3) Условия работы электрогенератора параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными РЭК. (4) Предусмотрено два режима работы: автономный + параллельный с сетью. |
| ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ (КОГЕНЕРАТОРОВ) |
| Оборудование открытое на раме для размещения в здании заказчика | Блочно-контейнерное (полной заводской готовности) | Оборудование в комплекте с (5) быстровозводимым зданием из легких металлоконструкций |
| ( | ( | ( |
| (5) Рекомендуется для агрегатов мощностью более 2 МВт. |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |
| Температура обратной сетевой воды – 700С (стандартное) | Температура прямой сетевой воды – 900С (стандартное) | Температура прямой сетевой воды – 1100С (максимум) |
| 700С | ( | ( |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (если известно) |
| Электрическая мощность одного электрогенератора, кВт | кВт |
| С генератором на напряжение | 400 В | 6 300 В | 10 500 В |
|  | ( | ( | ( |
| Количество электрогенераторов (желательно), шт. | шт. |
| Система утилизации тепла (СУТ) | ( с СУТ | ( без СУТ (6) |
| (6) Применяется при работе газо-поршневых электрогенераторов, работающих на попутном газе. |

Укажите возможные особые требования к изготовлению когенерационной установки: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Укажите желательный срок поставки когенерационной установки: _____________________________

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /Должность/ | /Подпись/ | /Ф.И.О./ |